
铜陵学院经管实验中心视频监控及门禁系统采购安装项目

项目编号：tlxyzb[2018]09号
竞争性磋商文件
	采购人
	：
	铜陵学院（ 盖章）          

	招标代理机构
	：
	安徽阳光工程咨询有限公司（盖章） 


铜陵学院经管实验中心视频监控及门禁系统采购安装项目
竞争性磋商公告
项目编号: tlxyzb[2018]09号
安徽阳光工程咨询有限公司接受采购人铜陵学院委托，对铜陵学院经管实验中心视频监控及门禁系统采购安装项目采用竞争性磋商方式进行采购。

一、采购项目概况：

1.项目概况：铜陵学院经管实验中心，现有教室32间，作为教学质控的手段，提高有效管理需要，在每间教室安装门禁和一套“高清化、网络化、智能化”的视频图像监控系统；项目交付或实施地点：院部楼北楼1-5层。

二、采购方式：竞争性磋商。

三、合格磋商供应商资格条件：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：
2.具有独立法人资格的企业，营业执照在有效期内，经营范围符合本次采购内容。 
四、资格审查：本次采购采取资格后审方式，即磋商响应供应商购买磋商文件时不审查资格，资格审查将在磋商开始后由磋商小组审查，请供应商自行对照条件评估磋商风险。

五、磋商文件获取方式：

1.本招标公告在铜陵学院校园、招标代理公司网主页和安徽省招投标网站上发布。请投标单位在铜陵学院网站自行下载招标文件。磋商文件如有修正，将在网站以“补充公告”的形式公布，对所有供应商具有约束力。供应商应关注“招标公告”和“补充公告”内容，采购单位不承担供应商未收到补遗文件而引起的一切后果和法律责任。

2.磋商文件及有关磋商资料工本费为300元/份，磋商当天由代理机构人员现场收取。

六、磋商响应截止及磋商时间：

磋商响应截止及磋商时间为2018年2月9日上午10:30点整，递交磋商响应书地点：安徽阳光工程咨询有限公司（详细地址：安徽省铜陵市天山大道与学士路交叉口群力大厦7层）

七、联系方式

	采购人：铜陵学院
地  址：安徽省铜陵市翠湖四路1335号

邮  编：244000

联系人：程老师

电  话：0562-5881058
	招标代理人：安徽阳光工程咨询有限公司

地  址：安徽省铜陵市天山大道与学士路交叉口群力大厦7层

邮  编：244000

联系人：汪梦甜

电  话：0562-2808102


八、保证金的缴纳

	户名
	安徽阳光工程咨询有限公司

	账号
	20000324367910300000026

	开户银行
	铜陵皖江农村商业银行营业部

	保证金金额
	2000元

	交款方式
	银行转账/电汇

	交款到账截止时间
	2018年2月9日上午10:30时前（以到账时间为准，并在单据上注明缴款事由）

	财务部联系电话
	0562-2822567 联系人：王会计 


目  录

５第一章 竞争性磋商书


６二、磋商响应供应商须知


６（一）总  则


６（二）竞争性磋商文件


６（三）磋商响应书的编制


８（四）磋商响应书的递交


９（五）磋商办法


１０（六）合同的签订、履行及验收


１１（七）质疑


１１三、 项目需求


１７第二章 磋商响应书


１９一、磋商响应函格式


２０二、法定代表人授权书


２０三、相关证明文件


２０四、项目业绩


２０五、承诺函

六、磋商文件要求的及投标人认为需要填报的其他资料
２１

２１七、磋商响应报价表




第一章 竞争性磋商书

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	资格审查资料
	详见16.1.1

	2
	资金来源
	自筹（资金已落实）

	3
	预算控制数
	10.5 万元。

	4
	采购方式
	竞争性磋商

	5
	评标方法
	综合评分法

	6
	是否接受联合体
	否

	7
	是否接受分包履约
	不接受

	8
	勘察现场要求
	投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，勘察地址：铜陵学院翠湖校区 

	9
	构成竞争性磋商文件的其他文件
	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分

	10
	磋商及响应截止时间
	见磋商公告

	11
	磋商及磋商响应书递交地点
	见磋商公告

	12
	磋商响应保证金
	见磋商公告

	13
	履约保证金
	中标人提供的履约保证金为合同价款的5%，必须为转账。

中标人于中标通知书发放后5个工作日内缴纳。

	14
	备选方案和报价
	不接受备选响应方案和多个报价

	15
	质保期
	所投所有产品提供2年免费上门服务

	16
	付款方式
	供货到位，安装调试完毕，验收合格后支付货款的95%，余款在质保期满（2年）后不计息予以支付。申请付款时，需提供有效、合法的票据。

	17
	费用承担
	供应商参加磋商活动发生的一切费用均自理

	18
	合同签订时间
	采购人通知领取成交通知书后，成交供应商应在3日内领取成交通知书，领取成交通知书后5工作日内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或由于成交供应商不响应磋商承诺原因无法签订合同的，采购人可以顺延至第二侯选供应商或重新采购。

中标人在领取中标通知书时需将《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》交采购人查验。申请查询方法见铜陵市检察院和铜陵市公管局联合发布的《关于在全市公共资源交易活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知》（铜检会[2013]6号）

	19
	质量要求
	合格（含项目深化设计、设备采购及安装、调试、验收、售后维保服务等）

	20
	采购代理服务费
	由招标人支付

	21
	磋商响应书
	一份正本，二份副本。


一、磋商响应供应商须知前附表
二、磋商响应供应商须知
（一）总  则
1．磋商响应供应商（以下简称供应商）资格要求

见磋商公告

备注：

(1) 经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力。
(2) 磋商文件中要求提供的相关证明材料原件均应同时提供加盖公章的复印件装订入磋商响应书中。
(3) 超过投标规定截止时间外提交或补交的证书原件一律不再接收并评审。

注：本磋商文件中规定提供的复印件须装加盖单位公章装订入磋商响应书正、副本中。

2．磋商响应费用
供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的一切费用。不论磋商的结果如何，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（二）竞争性磋商文件
3．供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。  

4．竞争性磋商文件的澄清

4.1供应商可以要求采购单位对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

4.2供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应在磋商文件要求的截止时间前以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和代理机构。

5．竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购人可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购人对竞争性磋商文件的修改，将以书面形式通知所有供应商，并对这些供应商具有约束力。  

5.3 为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商响应截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有供应商。

（三）磋商响应书的编制
6．磋商响应的语言及度量衡单位

6.1供应商的磋商响应书、以及供应商与采购单位就磋商响应的所有往来函电，均须使用简体中文。

6.2除竞争性磋商文件中另有规定外，磋商响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7. 磋商响应书构成

7.1 磋商响应书应包括本竞争性磋商文件第二章磋商响应书中所规定的全部内容。

7.2 供应商必须对其磋商响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其磋商响应书将作为合同的重要组成部分。

7.3供应商不得擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应书在磋商时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

8．磋商响应报价
8.1 磋商响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、单价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的磋商响应将不被接受。

8.2磋商报价表上的价格是交货地的合同价，其总价即为履行合同的固定价格。

8.3磋商响应货币：须以人民币报价。

9．证明供应商合格的资格文件

9.1供应商在其磋商响应书中，应包括证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

9.2供应商必须具有履行合同所必需的能力。

磋商响应保证金（详见磋商公告）。

10.1预成交人以外的供应商磋商响应保证金将在中标通知书发放后5个工作日内予以退还（不计利息）。

10.2 中标人的磋商响应保证金在采购人与中标人签订合同并缴纳中标服务费后5个工作日内予以退还（不计利息）。

10.3 有下列情形之一的，磋商响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其磋商文件。

（2）供应商在磋商有效期内有违规违纪行为。

（3）成交人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按磋商文件规定提交履约担保。

（4）其它法定不予退还磋商响应保证金的情形。
    11．磋商响应书份数和签署
11.1 供应商应准备供应商须知前附表规定份数的磋商响应书。每份磋商响应书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

11.2 磋商响应书的正本和所有的副本均需打印，由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应书上。

11.3磋商响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

12．磋商响应书的密封和标记

12.1供应商应将磋商响应书的正本和副本密封装袋。 

12.2磋商响应书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、标段号及标段名（如果项目分有多个标段）、供应商全称。

12.3 磋商响应书不得活页装订，否则响应无效。

（四）磋商响应书的递交

13．磋商响应书超过时间递交的将被拒绝。磋商响应书有下列情形之一的，采购人将不予受理：

13.1逾期送达的或者未送达指定地点的； 

13.2未按磋商文件要求包装、密封和标记的。

14．磋商响应书的修改和撤回
14.1供应商递交磋商响应书后，可以在规定的磋商响应截止时间前修改或撤回其磋商响应书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人和安徽阳光工程咨询公司。补充修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2供应商修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按规定进行密封、标记和提交。

15．磋商现场

采购代理机构将按照磋商响应供应商须知前附表载明的时间和地点举行磋商。

16．磋商与评审

16.1磋商与评审程序

1、磋商小组由采购人依法组建，成员人数为3人（含3人）以上单数。

2、磋商小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入磋商。

3、磋商小组对供应商提交的磋商响应书进行审查，为磋商做好准备工作。

4、磋商小组所有成员集中与单一供应商进行逐一磋商。磋商过程中可对磋商文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。

5、对否定的供应商，磋商小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。

16.1.1 资格审查

	序号
	项目内容
	合格条件
	有效证明材料

	1
	独立的法人营业资格
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。
	企业法人营业执照（副本）复印件装订入投标文件，原件带至现场

	2
	投标保证金
	按招标文件的规定提交投标保证金。
	同时必须将转账单据的复印件加盖投标单位公章后装订入投标文件。

	3
	授权委托书
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章装订入投标文件

	4
	招投标诚信记录
	自投标截止之日不在被限制投标期内
	由法定代表人签署或授权委托人并加盖公章的承诺书装订入投标文件


1、上述评审内容中，第1～4项中，如有一项及以上不合格，即为资格审查不合格，不再进行技术标及商务标评审。

2、各投标人应将以上证明材料的原件带到本工程开标现场供评委审查，以上所有证书原件与投标文件同一时间递交，超过投标规定截止时间外提交或补交的证书原件一律不再接收并评审。

3、投标人原件如有虚假，一经查实，不予退还其投标保证金，并列入不良行为予以记录，是中标候选人的，取消其中标候选人资格。

16.1.2 磋商

1、在掌握了供应商磋商响应书的基本情况后，磋商小组将与供应商分别进行磋商。磋商将采取现场N轮磋商的方式进行，磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定的时间内提交最后报价（不得高于磋商响应书中的报价），最后报价表由安徽阳光工程造价咨询有限公司工作人员现场发放。

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是磋商文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。

16.1.3 报价

响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。 
17. 经磋商小组确定，有以下情形的供应商视为不合格供应商，其磋商响应将被否决：

1）磋商响应文件授权委托书、报价表等不符合采购文件上关于签署、盖章的要求；
2）所提供的货物/服务/工程清单缺少的；

3) 报价超出项目预算控制数属于无效报价。

4）其它不满足本磋商文件要求和法定应当否决的情形。

（五）磋商办法
本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，本项目是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评标时首先对投标人的资格进行评审，通过资格评审的投标人方可进入下一阶段综合评审。

18.评审标准（满分100分）：

	序号
	评分项
	评分细则
	所需提供材料
	分值

	1
	投标报价
	1、投标人的投标报价高于本次招标控制价的为废标； 

2、根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40（四舍五入，精确到小数点后二位）。
	投标报价表
	满40分

	2
	企业信誉
	2013 年 1 月以来投标单位或设备厂家获得过市级及以上人民政府或工商行政管理部门颁发的《重合同守信用单位》证书，得3分
投标单位或设备厂家通过ISO9001质量管理体系认证或获得全国质量信用先进企业证书，并提供证书原件或盖章影印件，得2分
	须提供证明文件（复印件装订入标书）
2、网页截图和查询网址。（注：“重合同守信用”证书等同于“守合同重信用”证书。） 
	满分5分

	3
	项目业绩
	投标人（代理商）2015年1月1日以来完成过类似项目5万及以上的业绩，每提供一项业绩材料得2分，本项满分10分；
	合同复印件装订入投标书内，原件带至开标现场
	满分10分

	4
	产品技术性能和功能
	评委将根据投标人对技术参数的偏离情况，对照招标要求的技术参数进行评议，完全响应招标文件的得20分。(所有“★”项关键性的技术参数均满足且多数非“★”项技术参数明显优于招标需求的，得满分)；“★”项关键性的技术参数，每负偏离一项扣4分；非“★”项的技术参数，每负偏离一项扣0.5分，该项扣完为止。
	提供技术指标要求响应表装订入投标文件，未提供的不得分
	满15分

	5
	施工组织计划措施方案
	根据投标单位的施工组织计划措施的先进性、合理性、安全性等方面进行综合评审，依据综合评价结果积分，优得10-7分，良得6-4分，一般3-1分。
	提供施工组织计划措施方案装订入投标文件，未提供的不得分
	满10分

	6
	售后服务


	评标委员会对全部参与评审的投标文件售后服务方案综合比较，综合评价结果分为优、良、一般，优7分、良4分、一般2分。

2.本地化服务在本地注册的公司或在铜陵有分支机构得5分。

3.提供2年免费上门服务承诺函得5分,每延长1年加1分，本项满分8分；低于2年的不得分。
	1、提供对所投所有产品提供2年免费上门服务承诺函及售后服务方案装订入投标文件

2、营业执照复印件装订入投标书内、原件带至开标现场
	满20分


注：计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

19、定标

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名有排序的成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，由投标人在评标委员会的监督下抽签决定预中标候选人顺序。同时将评标结果形成评标意见，报采购人依法确定中标人。
（六）合同的签订、履行及验收
20．合同的签订、履行及验收

20.1签订合同

20.1.1成交供应商在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在磋商文件规定的时间内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

20.1.2具体采购时，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商磋商响应书作实质性修改

20.2履行合同

20.2.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

20.2.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

20.3验收

项目结束后，由采购人依据合同组织验收。

（七）质疑

21．质疑

投标供应商对中标公示有异议的，应在中标公示期满七个工作日内以书面形式提出质疑，逾期不予受理。关于采购文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复，关于采购文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构作出答复。质疑供应商对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向相关单位提出投诉。

项目需求
（提示：如本章内容与磋商文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

项目名称：铜陵学院经管实验中心视频监控及门禁系统采购安装项目
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	高清网络摄像机
	130万1/3”CMOS ICR日夜型网络摄像机；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角:73.1°(2.8mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°；帧率：50Hz:25fps(1280×960,1280×720)；支持感兴趣区域编码（ROI支持三码流分别设置1个固定区域)；NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；支持智能报警：区域入侵侦测,越界侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；电源供应：DC12V±25%、PoE(802.3af)；功耗：5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离：EXIR 20-30米；外壳防护等级：IP67。
	台
	62

	2
	硬盘录像机
	★支持秒级检索查看硬盘中录像文件

★支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段

★支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件

★支持录像文件分组显示；支持按车牌号分组显示车辆录像文件

★支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面

★支持查看硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态显示信息

★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频

★支持录像老化，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的容量比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存

支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签

支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录

支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放

支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像

支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC

支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能

可设置主码流、子码流、第三码流进行录像

支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件

支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出

可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC

支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选

支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像

支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能

支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像

支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大8分屏

可按通道、时间方式同时检索64路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片

支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转

支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠

支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC

支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲

支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统

支持16个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口

 ★需提供该产品的型式检验报告复印件并加盖原厂公章证明满足上述标的参数；

 ★厂家(或授权代理商)出具的针对本项目（或投标产品）的2年售后服务承诺函。                                                                                                           
	台
	1

	4
	硬盘
	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3
	台
	6

	5
	POE交换机
	8口百兆非网管POE交换机，8个百兆POE电口，1个百兆电口，非网管，桌面式。交换容量1Gbps,包转发率0.75Mpps,132mm(长)*27mm（高）*93.3（深），工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗63瓦，支持AF,AT双标准POE，POE功率58瓦；1号端口支持视频红口保障技术
	台
	22

	6
	汇聚交换机
	24口千兆非网管交换机，机架式，24个千兆电口，非网管。交换容量48Gbps,包转发率35.7Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗13瓦
	台
	1

	7
	解码器
	1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

2、要求设备具备，1个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输出，1个HDMI输出，1个BNC输出接口。

3、要求设备具备1个电源指示灯，1个网络连接灯，1个网络读写指示灯。

4、★设备支持客户端与设备之间双向语音对讲。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

5、★设备支持客户端远程软件升级。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

6、★设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200，VGA接口输出；3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

7、设备支持解码显示画面1,4,6,8,9,12,16画面分割显示

8、设备支持视频图像轮巡输出显示。

9、设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。

10、设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。

11、★要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

12、要求设备支持软件客户端对云台进行控制。

13、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。

14、设备客户端支持添加、删除、修改用户功能

15、★设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

16、★设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-20±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

17、★要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出16路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或10路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或6路分辨率为2560×2048（H.264/H.265），或4路分辨率为4096×2160（H.264/H.265）,或2路分辨率为4000×3000的视频图像（H.264/H.265）。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

18、设备支持选定的视频图像拖动到显示窗口后解码输出。

19、★设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。

20、★以上带★号的参数必须在公安部型检报告中有体现；提供公安部型检报告复印件并加盖原厂公章。
	台
	1

	8
	门禁
	对开金属防盗门；系统含控制器、电源、磁力锁、开门按钮、支架等；控制器：支持多用户进入、报警功及多权限设定；卡、密码、卡＋密码等多种进门方式；出门开关要为不锈钢造；电磁锁要全低温 50万次老化实验合格产品；配ID卡1张
	台
	32

	9
	网线
	超5类非屏蔽线
	箱
	18

	10
	光转
	千兆、单模单芯
	对
	18

	11
	光纤中继箱
	4U机架式
	套
	1

	12
	显示器
	55寸LCD监视器；分辨率：1920X1080；16：9；亮度：450cd/m2；对比度：3000：1；178°宽视角；5ms快速响应时间；16.7M色彩；输入接口：CVBS(BNC)X3、VGA X 1、S-Video(Y/C)X1；输出接口：YPbPr(BNC)X1、HDMIx1、DVIx1、1080P (1920X1080)向下兼容、CVBS(BNC)X2
	台
	1

	13
	安装调试费用
	含所有系统安装需要的电源线、PVC管、支架等其他材料
	批　
	　1


其他要求：

1、为保证系统兼容性，监控设备、硬盘录像机、交换机、解码器必须保证为统一品牌。
2、投标人须针对所投所有产品提供2年免费上门服务，出具承诺函装订入投标文件。

3、提供应急服务，如果发生硬件系统故障，应在1小时内到达现场，排除故障直至故障解决。
3.技术服务要求：

3.1视频监控

系统采用基于IP网络传输技术的高清视频监控技术，实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示。

要求如下：

1、前端设备均采用高清IPC，实现高清视频采集

2、采用具备流直存技术的专业存储设备对视频、图像进行存储。

3、部署模块化、集成化的视频综合平台，结合高清显示大屏实现视频图像的上墙显示功能。

5、教室监控前后安装，交叉覆盖，以保证监控区域内无盲区。

6、系统网络层应支持 IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议；视频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视频流的数据封装格式应符合标准要求。

7、联网系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

网络时延上限值为 400ms；

时延抖动上限值为 50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

8、通过VLAN虚拟局域网技术，把终端归纳到一个广播域当中，提高带宽利用率。

9、系统架构：

[image: image1]
（1）前端部分

前端支持多种类型的摄像机接入，系统可配置高清网络枪机、球机等，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，可直接接入网络并进行视频图像的传输。

（2）传输网络部分

前端与接入交换机之间直接接入交换机方式，通过光转至中心的核心交换机。

（3）监控中心部分

系统在接入交换机处配置NVR对高清视频图像进行存储，解决数据落地问题。监控中心配置视频综合平台，完成视频的解码、拼接，通过部署LCD大屏用来将视频进行上墙显示等。系统可将模拟摄像机、网络摄像机和数字摄像机都接入到视频综合平台，实现统一的管理平台、统一的切换控制系统和统一的显示系统，实现对整个系统的统一配置和管理。

（4）平台部分

通过解码器，可以对视频监控设备和用户进行统一管控，并实现浏览、回放、下载等视频应用。

4门禁系统

门禁点设计主要考虑受控区域的进出权限控制, 有效的解决传统门锁的多种不足；系统可根据对通道的管理层度不同，分别对不同受控区域选择不同的权限分配与认证方式。

合同专用条款

甲方：铜陵学院（以下简称甲方）

 

乙方：  （以下简称乙方）

   

铜陵市学院通过竞争性磋商的方式，确定乙方为铜陵学院__________供货商，本着平等互利、试信合作、共谋发展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款： 

一、供货产品 

乙方根据甲方提供的所需物资清单，认真组织供货产品。 

二、供货价格 

按中标价执行，详见附件。 

三、产品质量 

乙方向甲方提供的产品必须符合国家规定的相关标准，必须不低于采价同品名样品的质量。对商品质量负责，提供各类合格票据与质检证明。 若乙方提供的商品本身出现质量问题，乙方应无条件包退包换货品，并负责赔偿因质量问题引起的索赔及承担相关损失和责任。若甲方发现乙方所供的干鲜类产品存在质量问题2次以上（包含2次），甲方有权解除本合同，乙方承担违约责任或者损失赔偿责任，同时乙方缴纳的保证金不予退还。 

四、产品数量 

详见招标要求。

五、交货验收
双方合作期间，乙方按照甲方指定的时间送到指定的地点，由双方验收签字确认。
六、付款方式
供货到位，安装调试完毕，验收合格后支付合同款，履约保证金作为质保金在质保期满（2年）后不计息予以支付。申请付款时，需提供有效、合法的票据。

七、违约责任及解决办法
1．为了确保物资供应工作的稳定，实行履约保证金缴纳制度。

乙方向甲方交纳履约保证金___________。若乙方违反合同约定，保证金不予退还。若乙方未出现违约情况，合同到期后，甲方全额无息退还乙方的履约保证金。

2．乙方应对所供货物的质量、数量等负责，严禁向甲方出售规格不符、假冒伪劣产品，一旦发现，甲方有权对该产品作任何处置，不支付该产品货款，并向相关部门报告。由乙方承担全部的经济和法律责任，乙方所缴履约保证金不予退还，并立即终止本合同。
3．若乙方未按约定时间供货，经甲方电话或者书面通知乙方，乙方仍不能当日供货的，甲方有权选择解除本合同，或者选择自行从市场立即购买合格产品，因此而产生的差价从应付的货款中扣除。

4．乙方若需退出供货商，须提前10天书面通知甲方，经乙方审批可以终止合同，退还乙方的履约保证金。

八、合同终止

l.未能按约定的时间供货，经甲方电话或者书面通知乙方，乙方仍不能当日供货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

2.所供应的物资出现质量问题，甲方有权解除合同、并要求乙方担相应的违约责任。造成不良影响和损失的，报送相关部门、追究法律责任。

3.本合同执行期间，如遇不可抗力（包含国家和地方政策、安徽教育系统内的文件等），致使合同无法履行时，以及价格等协商不能达成一致意见，甲方有权解除合同，不承担任何责任。

   九、合同执行

   l.双方应严格遵守以上合同条款，如合作中遇未尽事宜，须经双方友好协商，达成一致意见并签订书面补充协议。补充协议和本合同的附件（各类承诺书）与本合同具有同等效力。

2.本合同有效期：_____年____月___日至_____年____月___日止。

3.本合同一式叁份，经双方签字盖章后即生效，甲方执有贰份，乙方执有壹份。

4.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向铜陵市人民法院提起诉讼。

 

 

甲方：                          乙方：        

法人代表：                      法人代表：

                       

地  址：                      地  址：

 

签约代表：                      签约代表：

                       

联系电话：                      联系电话：

 
 年  月  日                     年  月  日
备注：最终约定以实际签订的合同有关条款为准。

第二章 磋商响应书
封面

磋商响应书

项目名称：
  投 标 人：                              （单位盖章）


年   月   日

目   录

磋商响应函格式

法定代表人授权书

相关证明文件

项目业绩

无被限制承诺函

质保承诺书和服务方案（格式自拟）

七、本磋商文件要求的及响应单位认为需要填报的其它资料

八、磋商响应报价表

九、技术指标要求响应表

一、磋商响应函格式
致：                            
1．我们决定参加贵方组织的                     项目（编号：                ）竞争性磋商活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方                 （磋商响应单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。
2．我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3．我方愿意按照竞争性磋商文件规定的要求，缴纳磋商响应磋商保证金 

         元整。
4．一旦我方被推荐为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
5．我方为本项目提交的磋商响应书一式三份，其中正本一份、副本二份。
6．我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7．我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。
磋商响应单位名称：                                
（公    章）
法定代表人或授权委托代理人（签/章）：                 

日    期：                     
通讯地址：                                     

邮政编码：      电   话：      传    真：       

磋商响应单位开户行:                                
账          号:  
二、法定代表人授权书

致：                            
本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就     号＂（项目全称）＂项目竞争性磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。
附：委托代理人身份证复印件。

法定代表人（签字）：                        

联系电话：                        

代理人（被授权人）签字：                
联系电话：                        
磋商响应单位名称：                
（公章）
日      期：                

（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件）
三、相关证明文件
（一）企业法人营业执照复印件
（二）合格供应商资格条件中要求的其他相关证书等证明材料的复印件
（三）磋商响应保证金收据或银行回单复印件

四、项目业绩（供应商自行编排）

五、无被限制投标承诺函

致： 

      （响应单位名称）      承诺，至磋商截止之日，我公司不在安徽省内地市级及以上招投标行政主管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

                          磋商响应单位名称(公章)：

                          法定代表人或授权委托代理人（签/章）：

日期：

六、本磋商文件要求的及投标人认为需要填报的其他资料

七、磋商响应报价表

投  标  总  价
项目名称：

投标总价
人民币小写：                         

人民币大写：                         

服务期：     
质量要求：

是否响应付款及定价方式：
完全响应。

二、报价明细表 

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：大写：________________     小写：_________________


磋商响应单位名称：（公    章）

法定代表人或授权委托代理人（签/章）：

日期：

备注：报价表必须实质性响应报价需要，表格格式内容可在此基础上进行拓展。

九、技术指标要求响应表

招标编号：                             

	序号
	设备名称
	数量
	招标文件要求的质量标准和技术参数
	投标

响应
	是否偏离
	偏离对产品的影响
	品牌
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表按招标文件中第三章主要技术参数及要求逐项填写，详细说明有关产品及配置的情况，并标出是否偏离。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

3.附偏离后投标的型号及规格的产品说明书（《产品样册》）。

4.优于项为正偏离，劣于项为负偏离。

投标人（盖公章）：                            

法定代表人或授权代表签字：

日   期：
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image2.emf]监视器

监控电脑

汇聚交换机

收发器中继箱

NVR

光转

交换机

高清网络半球

教室

机房




_1234567890.vsd
�

�


�

�

�

�


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼


